# Tehlikeli Atık Denetleme Kontrol Listesi

Birim          :___________________	                            Tarih :_____________________

Atık Üretici: _________________                         Denetleyen: ____________________

| Kriter | E | H | İD | Açıklamalar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kap/konteyner sızdırmaz ve kapalı, üzerinde huni yok |  |  |  |  |
| Kap/konteyner üzerinde “Tehlike Atık” ifadesi ile uygun etiketlenmiş, tarih atılmış |  |  |  |  |
| Etiket üzerinde tehlike atık içeriği yazılı |  |  |  |  |
| Depolama miktarı izin verilen sınırlar dahilinde |  |  |  |  |
| Atık kap/konteynerleri uygun, uyumlu ve sağlam. |  |  |  |  |
| Atık olmayan kimyasal kap/konteynerler işaretli |  |  |  |  |
| İkincil kap/konteyner kullanılıyor. |  |  |  |  |
| Sızıntı önlemleri için alt yapı uygun |  |  |  |  |
| Yangın söndürme sistemi ve önlemleri var |  |  |  |  |
| Propan silindirleri bina içinde ve kullanılıyor |  |  |  |  |

# E: evet; H:Hayır;  İD: İlgili değil